**Une image contenant texte

Description générée automatiquement**

***La prévention en agriculture, pour votre santé et votre sécurité!***

**TROUSSES DE PREMIERS SECOURS  
Matériel obligatoire par type de trousse**

***(conforme à la*** [***norme CAN/CSA Z1220-17***](https://www.santesecurite.upa.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Materiel-obligatoire-par-type-de-trousse.docx)***\_Réf. :*** [***site Web CNESST***](https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/secourisme-en-milieu-travail/materiel-premiers-secours)***)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLEAU DE SÉLECTION DES TROUSSES DE PREMIERS SECOURS** | | | | | |
| **Type de trousse** | **1 travailleur(euse) ou travail isolé** | **2 à 25 travailleurs(euses)** | **26 à 50 travailleurs(euses)** | **51 à 100 travailleurs(euses)\*** |
| **Trousse personnelle** | **1** | **Sans objet** | **Sans objet** | **Sans objet** |
| **Trousse de base (risque faible ou modéré)** | **Sans objet** | **1 petite** | **1 moyenne ou 2 petites** | **1 grande ou  2 moyennes ou 2 petites et 1 moyenne ou 4 petites** |
| **Trousse intermédiaire (risque élevé** | **Sans objet** | **1 petite** | **1 moyenne ou 2 petites** | **1 grande ou  2 moyennes ou 2 petites et 1 moyenne ou 4 petites** |

***\* Au-delà de 100 travailleurs par quart de travail, l’employeur doit augmenter le nombre de trousses et les répartir de façon proportionnelle sur les lieux de travail***

Trousse de base – Milieu de travail à **risque faible ou modéré**

*La trousse de base doit être utilisée dans la majorité des milieux de travail et dans les véhicules destinés uniquement au transport ou à l’usage des travailleurs qui se déplacent dans des lieux où aucune trousse n’est accessible. Ces véhicules doivent transporter plus de 5 travailleurs et ceux-ci doivent être à plus de 30 minutes d’un service médical.*

| **Article** | **Petite trousse (25 travailleuses et travailleurs ou moins par quart de travail)** | **Moyenne trousse (26 à 50 travailleuses et travailleurs par quart de travail)** | **Grande trousse (51 travailleuses et travailleurs ou plus par quart de travail)** | **À cocher** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liste du contenu** | **1** | **1** | **1** |  |
| Bandages adhésifs, stériles, de tailles assorties (bande standard, grand, bout du doigt, jointure, grande plaque) | 25 | **50** | **100** |  |
| Bandages élastiques, longueur non étirée, emballés individuellement, 5,1 cm x 1,8 cm (2 po × 2 verges) | **1 rouleau** | **2 rouleaux** | 4 rouleaux |  |
| Bandages élastiques, longueur non étirée, emballés individuellement, 7,6 cm x 1,8 cm (3 po × 2 verges) | **1 rouleau** | **2 rouleaux** | 4 rouleaux |  |
| Ciseaux à bandage, **acier inoxydable (avec pointe en angle, arrondie) minimum 14 cm (5,5 po)** | 1 | 1 | 1 |  |
| Compresses de gaze, stériles, emballées individuellement, 7,6 cm × 7,6 cm (3 po × 3 po) | **12** | **24** | **48** |  |
| Compresses ou pansements compressifs avec attaches, stériles, 10,2 cm × 10,2 cm (4 po x 4 po) | **2** | 4 | **8** |  |
| Écharpes triangulaires, coton, avec 2 épingles de sécurité, 101,6 cm × 101,6 cm × 142,2 cm (40 po x 40 po x 56 po) | **2** | **4** | **8** |  |
| Lingettes de nettoyage des plaies, antiseptiques, emballées individuellement | 25 | **50** | **100** |  |
| Pince à écharde ou pince à épiler, **pointe fine, acier inoxydable, minimum 11,4 cm (4,5 po)** | 1 | 1 | 1 |  |
| Ruban adhésif (diachylon), 2,5 cm (1 po) | **2,3 m** | **4,6 m** | 9,1 m |  |
| Dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire (RCP), avec clapet unidirectionnel | **1** | **1** | **1** |  |
| Gants d’examen, jetables, **qualité médicale, taille unique, sans latex, sans poudre** | **4 paires** | **8 paires** | **16 paires** |  |
| **Compresses abdominales, stériles, emballées individuellement, 12,7 cm × 22,9 cm (5 po × 9 po)** | **1** | **2** | **2** |  |
| **Couverture de secours, en aluminium, en polyester non extensible, minimum 132 cm × 213 cm (52 po x 84 po)** | **1** | **1** | 1 |  |
| **Lingettes de nettoyage des mains et de la peau, emballées individuellement (ou équivalent)** | **6** | **12** | **24** |  |
| **Onguents antibiotiques, topiques, à usage unique** | **6** | **12** | **24** |  |
| **Sac pour le recueil de déchets biomédicaux, à usage unique** | **2** | **2** | **2** |  |

Trousse intermédiaire – Milieu de travail à **risque élevé**

| **Articles** | **Petite trousse (25 travailleuses et travailleurs ou moins par quart de travail)** | **Moyenne trousse (26 à 50 travailleuses et travailleurs par quart de travail)** | **Grande trousse (51 travailleuses et travailleurs ou plus par quart de travail)** | **À cocher** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liste du contenu** | **1** | **1** | **1** |  |
| Bandages adhésifs, stériles, de tailles assorties (bande standard, grand, bout du doigt, jointure, grande plaque) | 25 | **50** | **100** |  |
| Bandages élastiques, longueur non étirée, emballés individuellement, 5,1 cm x 1,8 cm (2 po × 2 verges) | **1 rouleau** | **2 rouleaux** | 4 rouleaux |  |
| Bandages élastiques, longueur non étirée, emballés individuellement, 7,6 cm x 1,8 cm (3 po × 2 verges) | **1 rouleau** | **2 rouleaux** | 4 rouleaux |  |
| Ciseaux à bandage, **acier inoxydable (avec pointe en angle, arrondie) minimum 14 cm (5,5 po)** | 1 | 1 | 1 |  |
| Compresses de gaze, stériles, emballées individuellement, 7,6 cm × 7,6 cm (3 po × 3 po) | **12** | **24** | **48** |  |
| Compresses ou pansements compressifs avec attaches, stériles, 10,2 cm × 10,2 cm (4 po x 4 po) | **1** | **2** | **4** |  |
| Écharpes triangulaires, coton, avec 2 épingles de sécurité, 101,6 cm × 101,6 cm × 142,2 cm (40 po x 40 po x 56 po) | **2** | **4** | **8** |  |
| Lingettes de nettoyage des plaies, antiseptiques, emballées individuellement | 25 | **50** | **100** |  |
| Pince à écharde ou pince à épiler, **pointe fine, acier inoxydable, minimum 11,4 cm (4,5 po)** | 1 | 1 | 1 |  |
| Ruban adhésif (diachylon), 2,5 cm (1 po) | **2,3 m** | **4,6 m** | 9,1 m |  |
| Compresses froides, instantanées (ou équivalent) | **1** | **2** | **4** |  |
| Dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire (RCP), avec clapet unidirectionnel | **1** | **1** | **1** |  |
| Gants d’examen, jetables, **qualité médicale, taille unique, sans latex, sans poudre** | **4 paires** | **8 paires** | **16 paires** |  |
| **Attelle, matelassée, malléable, taille minimale 10,2 cm × 61 cm (4 po × 24 po)** | **1** | **1** | **2** |  |
| **Compresses abdominales, stériles, emballées individuellement, 12,7 cm × 22,9 cm (5 po × 9 po)** | **1** | **2** | **4** |  |
| **Compresses de gaze, stériles, emballées individuellement, 10,2 cm × 10,2 cm (4 po × 4 po)** | **6** | **12** | **24** |  |
| **Compresses ou pansements compressifs avec attaches, stériles, 15,2 cm × 15,2 cm (6 po x 6 po)** | **1** | **2** | **4** |  |
| **Comprimés de glucose, 4 g (10 par emballage) ou autre choix acceptable (bonbons durs, jus d’orange ou autres jus avec fructose)** | **1 emballage** | **2 emballages** | **2 emballages** |  |
| **Couverture de secours, en aluminium, en polyester non extensible, minimum 132 cm × 213 cm (52 po x 84 po)** | **1** | **2** | **1** |  |
| **Garrot artériel** | **1** | **1** | **1** |  |
| **Lingettes de nettoyage des mains et de la peau, emballées individuellement (ou équivalent)** | **6** | **12** | **24** |  |
| **Onguents antibiotiques, topiques, à usage unique** | **6** | **12** | **24** |  |
| **Pansements de soutien élastique ou compressifs, 7,6 cm (3 po)** | **1** | **2** | **2** |  |
| **Pansements non adhérents, stériles, emballés individuellement, 5,1 cm × 7,6 cm (2 po × 3 po)** | **4** | **8** | **16** |  |
| **Sac pour le recueil de déchets biomédicaux, à usage unique** | **2** | **4** | **8** |  |
| **Tampons oculaires, stériles et couvre-œil avec bande élastique** | **2 ensembles** | **2 ensembles** | **4 ensembles** |  |

Trousse **personnelle**

*Cette trousse est destinée aux travailleurs qui effectuent un*[*travail isolé*](https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/travailler-seul-en-milieu-isole)*et qui n’ont pas accès à une trousse de premiers secours. Cette trousse peut aussi être utilisée dans les véhicules qui font le transport de moins de 5 travailleurs, par exemple des travailleurs municipaux qui utilisent un véhicule de la ville pour effectuer un travail dans un parc municipal où il n’y a pas de trousse. C’est aussi le type de trousse à utiliser dans un véhicule qui transporte plus de 5 travailleurs, mais qui sont à moins de 30 minutes d’un service médical.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article** | **Quantité** | **À cocher** |
| **Liste du contenu** | **1** |  |
| Bandages adhésifs, stériles, de tailles assorties (bande standard, grand, bout du doigt, jointure, grande plaque) | **16** |  |
| Bandages élastiques, longueur non étirée, emballés individuellement, 5,1 cm x 1,8 cm (2 po × 2 verges) | 1 rouleau |  |
| Compresses de gaze, stériles, emballées individuellement, 7,6 cm × 7,6 cm (3 po × 3 po) | **6** |  |
| Compresses ou pansements compressifs avec attaches, stériles, 10,2 cm × 10,2 cm (4 po x 4 po) | 2 |  |
| Écharpes triangulaires, coton, avec 2 épingles de sécurité, 101,6 cm × 101,6 cm × 142,2 cm (40 po x 40 po x 56 po) | **1** |  |
| Gants d’examen, jetables, **qualité médicale, taille unique, sans latex, sans poudre** | **2** |  |
| Lingettes de nettoyage des plaies, antiseptiques, emballées individuellement | **6** |  |
| Ruban adhésif (diachylon), 2,5 cm (1 po) | **2,3 m** |  |
| **Lingettes de nettoyage des mains et de la peau, emballées individuellement (ou équivalent)** | **4** |  |
| **Onguents antibiotiques, topiques, à usage unique** | **2** |  |
| **Article** | **Quantité** | **À cocher** |
| Pince à écharde ou pince à épiler, **pointe fine, acier inoxydable, minimum 11,4 cm (4,5 po)** | **1** |  |
| **Sac pour le recueil de déchets biomédicaux, à usage unique** | **1** |  |